## Kostenberechnungstabelle
Projekt: |  | Ort:
Berechnung der pauschalierten zuwendungsfähigen Ausgaben für die energetische Modernisierung nach Anlage 1
Nr. | Fördergegenstand | Anzahl | Faktor a | Bezugsgröße | Grundbetrag b | Kostenrichtwert | Zuwendungsfähige Kosten
Gruppe 1: Baulicher Wärmeschutz
A | Wärmedämmung der Außenwände
A 1.1 | Außenwanddämmung m. Wärmedämmverbundsystem auf Altputz |  |  |  |  | 225 | 0
A 1.1 | Außenwanddämmung m. Wärmedämmverbundsystem auf Altputz m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 270 | 0
A 1.2 | Außenwanddämmung mit Wärmedämmverbundsystem unter Abschlagung Altputz / Abnahme Vorhangfassade |  |  |  |  | 235 | 0
A 1.2 | Außenwanddämmung mit Wärmedämmverbundsystem unter Abschlagung Altputz / Abnahme Vorhangfassade m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 282 | 0
A 2 | Außenwanddämmung mit Vorhangfassade |  |  |  |  | 320 | 0
A 2 | Außenwanddämmung mit Vorhangfassade m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 384 | 0
A 3 | Außenwanddämmung mit einer Innendämmung (nur bei Voraussetzungen gemäß Anlage 1) |  |  |  |  | 185 | 0
A 3 | Außenwanddämmung mit einer Innendämmung (nur bei Voraussetzungen gemäß Anlage 1) m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 222 | 0
B | Wärmedämmung des Daches oder der obersten Geschossdecke
B 1.1 | Dämmung zwischen / unter den Sparren von innen |  |  |  |  | 90 | 0
B 1.1 | Dämmung zwischen / unter den Sparren von innen m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 108 | 0
B 1.2 | Dämmung auf den Sparren von außen |  |  |  |  | 230 | 0
B 1.2 | Dämmung auf den Sparren von außen m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 276 | 0
B 1.2.1 | ggf. Zuschlag zu B 1.2 bei notw. Erneuerung der Dachschalung |  |  |  |  | 45 | 0
B 1.3 | Wärmedämmung der obersten Geschossdecke |  |  |  |  | 85 | 0
B 1.3 | Wärmedämmung der obersten Geschossdecke m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 102 | 0
B 2 | Flachdach |  |  |  |  | 230 | 0
B 2 | Flachdach m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 276 | 0
C | Wärmedämmung der Kellerdecke/Bodenplatte sowie von Wänden zwischen beheizten und unbeheizten Räumen
C 1 | Dämmung der Kellerdecke von unten bzw. Wände zwischen beheizten und unbeheizten Räumen |  |  |  |  | 70 | 0
C 1 | Dämmung der Kellerdecke von unten bzw. Wände zwischen beheizten und unbeheizten Räumen m. nachwachsenden Rohstoffen |  |  |  |  | 84 | 0
C 1.1 | ggf. Zuschlag zu C 1 für Dämmung auf der Kellerdecke/Bodenplatte |  |  |  |  | 70 | 0
D | Ersatz der Fenster durch Wärmeschutzfenster
D 1 | Wärmeschutzfenster/-türen (Kunststoff - Standard) |  |  |  |  | 565 | 0
D 2 | Wärmeschutzfenster/-türen (Holz - Standard) |  |  |  |  | 615 | 0
D 3 | Wärmeschutzfenster/-türen (Metall - Standard) |  |  |  |  | 915 | 0
E | Durchführung eines Luftdichtheitstests
E 1 | Durchführung des Luftdichtheitstests |  | 4 |  | 385 |  | 0
| Zwischensumme 1 (Baulicher Wärmeschutz) | [5 empty] | 0
F | Planungs- und Bauleitungskosten baulicher Wärmeschutz
F 1 | Planungskosten baulicher Wärmeschutz (Gruppe 1) |  | 0,00% |  |  | Fremdleistung | 0
| Summe Gruppe 1 (zuwendungsfähige Kosten baulicher Wärmeschutz) | [5 empty] | 0
Nr. | Fördergegenstand | Anzahl | Faktor a | Bezugsgröße | Grundbetrag b | Kostenrichtwert | Zuwendungsfähige Kosten
Gruppe 2: Anlagen zur effizienten Wärmebereitstellung
G 1 | Austausch Wärmeerzeuger (Brennwertnutzung) |  | 4 |  | 16875 |  | 0
G 2 | Einsatz von Klein-KWK (1 - 30 kWel) |  | 2460 |  | 23205 |  | 0
G 3 | Austausch Wärmeerzeuger (Holzhackschnitzel) |  |  |  |  | 1080 | 0
G 4 | Austausch Wärmeerzeuger (Holzpellets) |  | 695 |  | 15470 |  | 0
G 5 | Austausch Wärmeerzeuger (Sole-/ Wasser oder Wasser-/ Wasser-Wärmepumpe(n)) |  | 635 |  | 10825 |  | 0
G 5.1 | Verlegung von Erdsonden (Sole-/ Wasser-Wärmepumpe(n)) |  | 90 |  | 770 |  | 0
G 5.2 | Verlegung eines Erdkollektors (Sole-/ Wasser-Wärmepumpe(n)) |  |  |  |  | 55 | 0
G 5.3 | Errichtung von Brunnen (Wasser-/ Wasser-Wärmepumpe(n)) |  | 90 |  | 4645 |  | 0
G 6 | Austausch Wärmeerzeuger (Luft-/ Wasser-Wärmepumpe(n)) |  | 1005 |  | 10825 |  | 0
G 7 | Einbau solarthermische Kollektoranlage |  | 545 |  | 6190 |  | 0
G 8 | Austausch der Heizungspumpen (Anschlussnennweite bis 25 mm) |  |  |  |  | 930 | 0
| Austausch der Heizungspumpen (Anschlussnennweite > 25 - 40 mm) |  |  |  |  | 1690 | 0
| Austausch der Heizungspumpen (Anschlussnennweite > 40 mm) |  |  |  |  | 3940 | 0
G 9 | Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage |  | 2 |  | 630 |  | 0
G 9.1 | ggf. Zuschlag zu G 9 bei Erneuerung der Regelventile |  | 4.5 |  | 280 |  | 0
G 10 | Einbau von Wärmespeichern zur Bereitstellung von Heizwärme |  |  |  |  | 2 | 0
G 11 | Einbau von intelligenten (smarten) Einzelraumregelungen |  |  |  |  | 18 | 0
G 12 | Einbau von Wärmemengenzählern (Nenndurchfluss bis 6 m³/h) |  |  |  |  | 980 | 0
| Einbau von Wärmemengenzählern (Nenndurchfluss > 6 - 25 m³/h) |  |  |  |  | 1590 | 0
| Einbau von Wärmemengenzählern (Nenndurchfluss > 25 m³/h) |  |  |  |  | 2200 | 0
| Zwischensumme 2 (Anlagen zur eff. Wärmebereitstellung) | [5 empty] | 0
Nr. | Fördergegenstand | Anzahl | Faktor a | Bezugsgröße | Grundbetrag b | Kostenrichtwert | Zuwendungsfähige Kosten
Gruppe 3: Sonstige Anlagentechnik
H 1 | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) |  |  |  |  | 175 | 0
H 2 | Einbau/Ersatz Sonnenschutzeinr. mit Tageslichtfunktion |  |  |  |  | 310 | 0
H 3 | Austausch Beleuchtung (gegen hocheffiziente LED-Beleuchtung) |  |  |  |  | 450 | 0
H 4 | Einbau eines Stromspeichers |  |  |  |  | 1835 | 0
H 5 | Einbau von zusätzlichen Stromzählern ohne Wandler |  |  |  |  | 490 | 0
| Einbau von zusätzlichen Stromzählern mit Wandler |  |  |  |  | 980 | 0
| Zwischensumme 3 (Sonstige Anlagentechnik) | [5 empty] | 0
I 1 | Planungskosten Anlagentechnik (Gruppen 2 und 3) |  | 0,00% |  |  | Fremdleistung | 0
| Summe Gruppen 2 und 3 (zuwendungsfähige Kosten Anlagentechnik) | [5 empty] | 0
| Summe Gruppe 1, 2 und 3 (zuwendungsfähige Kosten Energetische Modernisierung) | [5 empty] | 0
Berechnung der Förderhöhe
| Bündnis Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen |  | Nach Richtlinie | Fördersätze | Auswahl
| Die antragstellende Kommune ist Mitglied im Bündnis Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen |  | Teil V Nr.3 | +10%
| Qualitätsstufe |  | Nach Richtlinie | Fördersätze | Auswahl | Zugrunde gel. Fördersatz | Förderbetrag
| 1. Modernisierung auf einen energetisch opt. Altbaustandard |  | Teil II D) Nr.1 | 50%
| 2. Modernisierung auf einen Neubaustandard |  | Teil II D) Nr.2 | 65%
| 3. Modernisierung zum Pasivhaus im Bestand |  | Teil II D) Nr.3 | 75%
| └> welches das Passivhaus Plus Solar Niveau oder ein vergleichbares Niveau erreicht. |  | Teil II D) Nr.3 | +5%
| 4. Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz |  | Teil II D) Nr.4 | 30%
| └> Ein Modernisierungsfahrplan liegt vor. |  | Teil II D) Nr.4 | +10%
| Förderbetrag | [5 empty] | 0
Note on E6: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E7: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E8: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E9: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E10: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E11: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E12: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E13: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E15: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E16: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E17: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E18: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E19: HMWEVW: Bauteilfläche (m²) Die beantragte Fläche darf die unter B 1.2 beantragte Fläche nicht überschreiten.
Note on E20: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E21: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E22: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E23: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E25: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E26: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E27: HMWEVW: Bauteilfläche (m²) Die beantragte Fläche darf die unter C 1 beantragte Fläche nicht überschreiten.
Note on E29: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E30: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E31: HMWEVW: Bauteilfläche (m²)
Note on E33: HMWEVW: Netto-Raumfläche (m²)
Note on G36: HMWEVW: s. Anlage 1 zur Kommunalrichtlinie (Energie) Abschnitt F 1
Note on E40: HMWEVW: Beheizte Netto-Raumfläche (m²)
Note on E41: HMWEVW: Elektrische Leistung des BHKW (kWel) max. 30 kWel
Note on E42: HMWEVW: nur bei umfassender Modernisierung zuwendungsfähig (s. Teil II D, Nrn. 1 - 3)! Thermische Leistung des Wärmeerzeugers (kW)
Note on E43: HMWEVW: nur bei umfassender Modernisierung zuwendungsfähig (s. Teil II D, Nrn. 1 - 3)! Thermische Leistung des Wärmeerzeugers (kW)
Note on E44: HMWEVW: Thermische Leistung des Wärmeerzeugers (kW)
Note on E45: HMWEVW: Länge der Erdsonden (m)
Note on E46: HMWEVW: Fläche des Erdkollektors (m²)
Note on E47: HMWEVW: Länge der Bohrungen (m)
Note on E48: HMWEVW: Thermische Leistung des Wärmeerzeugers (kW) Bei Wärmepumpensystemen über 70 kW sind max.: 70 kW förderfähig
Note on E49: HMWEVW: Solarkollektorfläche (m²) max. 50 m²
Note on C50: HMWEVW: Anzahl
Note on C51: HMWEVW: Anzahl
Note on C52: HMWEVW: Anzahl
Note on E53: HMWEVW: Beheizte Netto-Raumfläche (m²)
Note on E54: HMWEVW: Beheizte Netto-Raumfläche (m²) für die die Regelventile erneuert werden. (ggf. anteilig)
Note on E55: HMWEVW: Volumen der Heizungswasserspeicher (l)
Note on E56: HMWEVW: Durch die Regelungen beeinflusste beheizte Netto-Raumfläche (m²)
Note on C57: HMWEVW: Anzahl
Note on C58: HMWEVW: Anzahl
Note on C59: HMWEVW: Anzahl
Note on E63: HMWEVW: Mechanisch belüftete Netto-Raumfläche (m²)
Note on E64: HMWEVW: zu verschattende Fensterfläche (m²)
Note on C65: HMWEVW: Anzahl neu installierte LED-Leuchten
Note on E66: HMWEVW: Elektrische Speicherkapazität (brutto) (kWh)
Note on G70: HMWEVW: s. Anlage 1 zur Kommunalrichtlinie (Energie) Abschnitt I 1
Note on F76: HMWEVW: Bitte auswählen
Note on F78: HMWEVW: Bitte auswählen
Note on F79: HMWEVW: Bitte auswählen
Note on F80: HMWEVW: Bitte auswählen
Note on F81: HMWEVW: Bitte auswählen
Note on F82: HMWEVW: Bitte auswählen
Note on F83: HMWEVW: Bitte auswählen